別記様式第１号(い)(ろ)

|  |
| --- |
| 登 録 申 請 書年　　　月　　　日公益財団法人東京防災救急協会理事長　様事業所名申請者代表者名　　　　　　　　　　　　　公益財団法人東京防災救急協会消防用設備等点検済表示制度運用規程第５条第１項の規定に基づき、消防用設備等点検済表示登録を申請します。　なお、表示登録事業者となった場合には、消防用設備等点検済表示制度推進要綱及びこれに基づく関係規程等を遵守し、当該規程等に違反した場合には登録抹消等の処分を受けても何ら異議を申し立てないことを誓約いたします。 |
| 事業所名 | （フリガナ） |
| 代表者職氏名 | （フリガナ） | 担当者職氏名 | （フリガナ） |
| 事業所所在地 | 〒℡　　　（　　　　）　 　　　　　　　FAX 　　　　（　　　　）E-mailｱﾄﾞﾚｽ |
| 点検する防火対象物の種類 | １　　第三者が所有する防火対象物 |
| ２　　自己所有の防火対象物 |
| 点検実施設備等の種類 | 別添１「点検を実施する消防用設備等の種類」のとおり |
| 消防設備士・消防設備点検資格者 | 別添２「消防設備士・消防設備点検資格者名簿」のとおり |
| 点検機器・工具保有状況 | 別添３「消防用設備等点検機器・工具保有一覧表」のとおり |
| 　経営規模等 | 営業年数 | 年　　月　　日から　　　 |
| 資本金 | 　 |
| 従業員数(代表者を含む｡) |  |
| 業務提携先 | 別添４「消防用設備等点検業務提携先一覧表」のとおり |
| 市町村条例等に基づく届出 | 届出年月日 |  　年　 月 　日 | 届出番号 |  |
| 届出消防(本部)署 |  |
| ※１ 点検業務に係る年間売上高 | 過去１年間総売上高実績 | 万円 |
| 今後１年間予想総売上高 | 万円 |
| 経過蘭 | 受付年月日 | 年　　　月　　　日 | 受付番号 |  |
| 審査年月日 | 年　　　月　　　日 | 審査結果 | 適　　・　　否 |
| 登録年月日 | 年　　　月　　　日 | 登録番号 |  |
| 備　考 |

　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

　　２　点検する防火対象物の種類の欄は、該当する番号に○印を付してください。

　　３　※１は、自ら点検をする防火対象物の関係者は、記入する必要はありません。

　　４　申請者は、太枠内に必要事項を記入してください。

別記様式第２号（別添１）（ろ）

|  |
| --- |
| 点検を実施する消防用設備等の種類 |
| 消防用設備等の区分 | 点検を実施する設備等 | 点検を実施している防火対象物数 |
| 消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  |  |
| スプリンクラー設備 |  |  |
| 水噴霧消火設備 |  |  |
| 泡消火設備 |  |  |
| 不活性ガス消火設備 |  |  |
| ハロゲン化物消火設備 |  |  |
| 粉末消火設備 |  |  |
| 屋外消火栓設備 |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 |  |  |
| パッケージ型消火設備 |  |  |
| パッケージ型自動消火設備 |  |  |
| 共同住宅用スプリンクラー設備 |  |  |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 |  |  |
| 漏電火災警報器 |  |  |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  |
| 非常警報器具及び非常警報設備 |  |  |
| 共同住宅用自動火災報知設備 |  |  |
| 住戸用自動火災報知設備 |  |  |
| 共同住宅用非常警報設備 |  |  |
| 特定小規模施設用自動火災報知設備 |  |  |
| 複合型居住施設用自動火災報知設備 |  |  |
| 避難設備 | 避難器具 |  |  |
| 誘導灯及び誘導標識 |  |  |
| 消防用水 | 消防用水 |  |  |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備 |  |  |
| 連結散水設備 |  |  |
| 連結送水管(共同住宅用連結送水管) |  |  |
| 非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備) |  |  |
| 無線通信補助設備 |  |  |
| 加圧防排煙設備 |  |  |
| 非常電源 | 専用受電 |  |  |
| 自家発 |  |  |
| 蓄電池 |  |  |
| 燃料電池 |  |  |
| 総合操作盤 |  |  |
| 特殊消防用設備等 |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　点検を実施する設備等の欄には、該当する箇所に○印を付してください。

３　点検を実施している防火対象物数の欄には、現に点検を実施している防火対象物数を記入してください。

別記様式第３号（別添２）

|  |
| --- |
| **消防設備士・消防設備点検資格者等名簿** |
| 氏　　名 | 消　防　設　備　士 | 消防設備点検資格者 |
|  | 特　　類 | １類 | ２類 | ３類 | ４類 | ５類 | ６類 | ７類 | 特種 | １種 | ２種 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資　　格　　名 | 資格者の全人数 |
| 消防設備士 | 名 |
| 消防設備点検資格者 | 名 |
| 防火対象物点検資格者 | 名 |
| 防災管理点検資格者 | 名 |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

　２　保有する資格欄に○印を付してください。

　３　この用紙に上記資格者が保有する資格を証明する免状の写し（法律で義務付けられている講習等の受講の有無を確認できる部分を含む。）及び法人等に所属していることを証明できる書類（社員証等）の写しを添付してください。

　４　資格者が多数の場合は、氏名欄に書ききれる範囲で記入してください。

別記様式第４号（別添３）

|  |
| --- |
| **消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表****１　消火器及び簡易消火用具** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 消火器保持具（クランプ台） |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |
| 標準圧力計 |  |  |  |  |
| 消火薬剤回収袋 |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |
| コンプレッサー |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  |  |  |  |
| ｐH試験紙 |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| 耐圧試験機（保護枠を含む。） |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ガラス容器 |  |  |  |  |
| リトマス試験紙 |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |
| **２　屋内消火栓設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| ピトゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| **３**　**スプリンクラー設備（共同住宅用スプリンクラー設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| **4　水噴霧消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| **5　泡消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |
| 泡試料コンテナ |  |  |  |  |
| 泡試料コレクタ |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 |  |  |  |  |
| 糖度計又は電導率計　 |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| **６　不活性ガス消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメーター |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| **7　ハロゲン化物消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| ハロンアナライザ |  |  |  |  |
| **８　粉末消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| キャップ･プラグ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| **9　屋外消火栓設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| ピトゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| **10 動力消防ポンプ設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| タイヤゲージ |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |

**11 自動火災報知設備（共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |
| マノメーター又は空気注入試験器（テストポンプ） |  |  |  |  |
| メータリレー試験器 |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| 携帯用送受話器 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  |  |  |  |
| 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |
| 外部試験器 |  |  |  |  |
| **12 ガス漏れ火災警報設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 加ガス試験器 |  |  |  |  |
| **13 漏電火災警報器** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計（クランプメーター含む） |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器試験器 |  |  |  |  |
| 漏電遮断器試験器 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| **14　消防機関へ通報する火災報知設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 火災通報装置用試験装置 |  |  |  |  |
| **15　非常警報器具及び設備（共同住宅用非常警報設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| インピーダンスメータ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **16　避難器具** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| トルクレンチ |  |  |  |  |
| 検糸鏡 |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 巻尺 |  |  |  |  |
| **17　誘導灯および誘導標識** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 照度計 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| 輝度計 |  |  |  |  |
| **18　消防用水** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 水槽用分銅付巻尺 |  |  |  |  |
| **19　排煙設備(加圧防排煙設備)** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |
| 熱線風速計 |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| **20　連結散水設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 点検用消防ホース（接続金具付） |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **21　連結送水管（共同住宅用連結送水管）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| ピトゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース（接続金具付） |  |  |  |  |
| ノズル |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験機 |  |  |  |  |
| **22　非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 交流電圧計 |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |
| **23　無線通信補助設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 接続端子プラグ |  |  |  |  |
| **24　非常電源（専用受電設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| **25　非常電源（自家発電設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 周波数計 |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| 擬似負荷装置 |  |  |  |  |
| **26　非常電源（蓄電池設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| スポイト、取びん |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |
| **27　非常電源（燃料電池設備）** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |
| **28　配　線** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| **29　操作盤・総合操作盤** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **30　パッケージ型消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| キャップスパナ |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |
| pＨ試験紙 |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |
| **31　パッケージ型自動消火設備** |
| 機器・工具名 | 自　社保有数 | 校正年月日(必要なもののみ） | 賃借先保有数 | 賃　　借　　先（業務提携先に限る） |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |
| pＨ試験紙 |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |

1. この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。
2. 賃借先保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを添付してください。

参考：試験器の校正時期

|  |  |
| --- | --- |
| 試　験　器　の　区　分 | 校　正　時　期 |
| 加熱試験器及び加煙試験器 | １０年 |
| メーターリレー試験器 | 　５年 |
| 煙感知器用感度試験器 | 　３年 |
| 減光フィルター | 　５年 |
| 加ガス試験器 | 　３年 |
| 炎感知器用作動試験器 | １０年 |
| 外部試験器 | 　５年 |

別記様式第５号（別添４）

|  |
| --- |
| 消防用設備等点検業務提携先一覧表 |
| 事業所名 | 代表者名 | 表示登録事業者番号 | 所在地 | 電話番号 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

別紙１

賠償責任保険付保証明書

平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　保険会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支店長名　　　　　　　　　　　　　　㊞

当社において、次表のとおり標記保険が付保されていることを証明いたします。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 契約者 | 住所 | 〒 |
| 氏名 |  |
| 被保険者※契約者と異なる場合 | 住所 | 〒 |
| 氏名 |  |
| 保険の種類 | □請負業者賠償責任保険　　□生産物賠償責任保険　　□受託者特別約款 |
| 付帯特約証券番号 | □業務修了後の賠償事故に伴う拡大損害が発生した場合の対象物自体の損害担保特約条項□人格権侵害担保特約条項　□対物損壊を伴わない使用不能損害担保特約条項 |
| てん補限度額 | 担保危険 | １名につき | １事故につき | 期間中 |
| □身体障害□共通てん補限度額 | 　　　　千円 | 千円 | 千円　　　　 |
| □財物損壊 |  | 　　　　千円 | 　　　千円 |
| 免責金額 | １事故につき　　　　　　千円 |
| 保険期間 | 　　　　　　年　　　　月　　　日　　　　時から |
| 　　　　　　年　　　　月　　　日　　　　時まで |
| 取扱代理店 |  |

※　保険の種類、担保危険は、該当する部分にレ点を入れてあります。

＜ご注意＞

　本付保証明書は、保険契約の存在することを証するものですが、保険証券を代替するものではありません。保険契約内容については、ご契約者様にお渡ししている保険証券及び保険の種類に応じた普通保険約款・特別約款・特約条項にしたがいます。

**登　録　申　請　チ　ェ　ッ　ク　票**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所名 |  | 登録番号 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **別　記　様　式** | **添　　付　　書　　類** | **申請者****確認欄** | **協　会****確認欄** |
| １号：登録申請書 | ①火災予防条例第62条にもとづく「消防設備業届出書」の写し |  |  |
| ②事務所所在証明（納税納付書等の写し） |  |  |
| ③社会保険加入証明（健康保険又は厚生年金保険の納付書写し） |  |  |
| ④労働保険加入証明（雇用保険又は労災保険の納付書写し） |  |  |
| ⑤賠償責任保険付保証明書（下記条件を満たしていることを確認して下さい） |  |  |
| ２号：実施設備等の種類 |  |  |
| ３号：設備士・資格者名簿 | ⑥免状の写し（法定講習受講を確認できるものを含む） |  |  |
| ⑦社員証明（社員証や健康保険書の写し） |  |  |
| ４号：機器工具一覧表 | ⑧機器・工具を運搬する運送手段（自動車車検証の写し） |  |  |
| ５号：業務提携先一覧　　　　　 | ⑨契約証明（賃貸借契約を証明できる書類の写し） |  |  |

申請者確認欄は必ず、○印で記入してください。

⑤については、当協会の様式で保険会社から証明を受けた原本を提出すること。

なお、安全センター扱いの団体保険に加入されている事業所は、提出が不要です。

**⑤損害賠償責任保険は、次に掲げる条件を満たしていない場合、登録できませんのでご注意下さい。**

|  |
| --- |
| 1. **一事故及び年間総支払限度額（身体、財物の共通限度額）が、１億５千万円以上（②エの場合にあっては、５百万円以上であること。）**
2. **前記の一事故及び年間総支払限度額には、次に掲げる保険が組み合わされていること。**

**ア　請負業者賠償責任保険・・・点検中に発生した事故で、第三者に損害を与えた場合に、その損害を補償するためのもの****イ　生産物賠償責任保険・・・点検終了後に、当該点検業務に起因して発生した事故で、第三者に損害を与えた場合に、その損害を補償するためのもの****ウ　受託者賠償責任保険（又は請負業者賠償責任保険の管理財物補償特約付き）・・・点検中に使用又は管理する点検業務請負先の財物（管理財物）に損害を与えた場合に、その損害を補償するためのもの****エ　事業活動包括担保特約****次のいずれにも該当する損害を補償するためのもの****(ア)点検終了後の点検対象物自体の損害（損害が他に拡大した場合に限る。）****(イ)人格権侵害による損害****(ウ)財物損壊を伴わない他人の財物の使用不能による損害**1. **一事故の免責金額（自己負担額）が５万円以下であること。**
2. **保険期間が１年以上であること。ただし、保険期間が１年以上の団体保険に中途加入する場合は、この限りではない。**
 |